ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА (ПКУ)

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование отличительного признака |  |  |  |  | Отметка Заказчика | Предприятие-изготовитель комплектующих/ примечание |
| Конструкция подстанции |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ПКУ |  | Одна опора |  |  |  |  |
|  |  | Две опоры |  |  |  |  |
| Материал опоры ВЛ |  | Железобетонная (типа СВ 105) |  |  |  |  |
|  |  | Деревянная |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| Конструкция ввода ВН | Воздушный |  |  |  |  |  |
| Наличие разъединителя наружной установки | РЛНД |  |  |  |  |  |
|  | РЛКВ |  |  |  |  |  |
| Наличие комплекта установки РЛНД |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей напряжения ОПН |  |  |  |  |  |  |
| Колличество комлектов ОПН (один/два) |  |  |  |  |  |  |
| Схема подключения трансформаторов тока(ТТ) | 3ТТ+3ТН(стандарт.) |  |  |  |  |  |
|  | 2ТТ+3ТН |  |  |  |  |  |
|  | 2ТТ+2ТН |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока | Номинальный ток |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности вторичной обмотки |  |  |  |  |  |
| Учета электроэнергии | активной |  |  |  |  |  |
|  | активно-реактивной |  |  |  |  |  |
| Наличие приборов контроля э/энергии | вольтметр |  |  |  |  |  |
|  | амперметр |  |  |  |  |  |
|  | в отдельном корпусе |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: (схемы принципиальные, проект и пр.) |  |  |  |  |  |  |
| Количество ПКУ, штук |  |  |  |  |  |  |

МП