Структура условного обозначения

ЯКНО Х1-Х2 Х3-Х4 У1

ЯКНО– ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая;

X1– Исполнение ввода ВН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;

X2– Исполнение ввода НН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;

Х3– номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;

Х4– номинальный ток трансформаторов тока, А;

У1– климатическое исполнение и категория размещения;