Тел. +7 (8142[image: image1.jpg]e SHEPTOLIEHTP



)55-90-90
www.petrozavod.ru  
e-mail: info@petrozavod.ru
Адрес: 185031  Республика Карелия

г.  Петрозаводск, Шуйское шоссе, 9

Опросный лист на АВР
1.       Количество для заказа  ______ (шт)
2. Оболочка
	Параметр
	Значение
	отметка Заказчика*

	2.1. степень защиты (IP)
	IP31, IP54, IP65, IP66, другое
	

	2.2. материал оболочки
	сталь, пластик
	

	2.5. предполагаемые габаритные размеры, мм
	В,Ш,Г (высота, ширина, глубина)
	

	2.6. тип установки
	встраиваемый, навесной, напольный
	


3. Питание вводов
	Параметр
	Значение
	отметка Заказчика*

	3.1. количество кабелей, марка, количество и сечение жил
	Ввод №1
	

	
	Ввод №2
	

	
	ДГУ
	

	3.2. расположение ввода
	снизу, сверху, сзади, справа, слева
	

	3.3. необходимость установки сальников
	
	


4. Тип вводного аппарата
	Наименование
	Значение
	отметка Заказчика*

	4.1. Авт.выключатели
	ИЭК, ВА, Schneider Electric, ABB, другой
	

	
	Модульный, в литом корпусе
	

	
	Ток, А
	

	4.2. Рубильники
	ИЭК, ВА, Schneider Electric, ABB, другой
	

	
	Ток, А
	


5. Коммутирующий элемент
	Наименование
	Значение
	отметка Заказчика*

	5.1. Авт.выключатель с моторным приводом
	ИЭК, ЭКФ, КЭАЗ, Hyundai Electric, 
другой
	

	5.2. Контактор
	ИЭК, ЭКФ, КЭАЗ, Hyundai Electric, 
другой
	


6. Параметры АВР
	Параметр
	Значение
	отметка Заказчика*

	6.1 Количество вводов
	Два, два + ДГУ
	

	6.2 Секционирование
	Да, нет 
	

	6.3 Управление АВР
	Реле, программируемый контроллер
	

	6.4 Наличие ручного режима
	Да, нет
	

	6.5 Приоритет ввода
	Нет, первый ввод, второй ввод

(с секционированием приоритета нет)
	

	6.6 Временные задержки
	При переключении с основного на резервный ввод, сек
	

	
	При переключении с резервного на основной ввод при восстановлении напряжения , сек
	


7. Отходящие линии
	Параметр
	Значение
	отметка Заказчика*

	7.1Количество отходящих линий
	
	

	7.2 Ток, А
	
	

	7.3. количество кабелей, марка, количество и сечение жил
	
	

	
	
	

	
	
	

	7.4. расположение ввода
	снизу, сверху, сзади, справа, слева
	

	7.5. необходимость установки сальников
	
	


* - не заполняется при отсутствии данных.
	Приложения:
	(схемы принципиальные, проект и пр.)

	Заказчик:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс,  e-mail:
	

	Дата:
	Подпись:














МП
