Комплект поставки

ПКТП в комплекте

 Комплектная подстанция 1 пост. блок

 Полозья транспортировочные 2 шт.

 Шкаф воздушного ввода ВН 1 шт.

 Стойка воздушного ввода НН 1 шт.

 Соединительные шины возд. ввода ВН 1 кмп.

Разрядник РВО / Ограничитель перенапряжений ОПН 3 шт.

Предохранитель высоковольтный в сборе ПТ 3 шт.

Барьер безопасности 1 шт.

Руководство по эксплуатации ПКТП 1 шт.

Паспорт на ПКТП 1 шт.

Паспорта на комплектующие изделия 1 кмп.

Линейный разъединитель (РЛНД) 1 кмп. (опция)

Комплект крепления РЛНД 1 кмп. (опция)

Трансформатор силовой 1 шт. (опция)